## calibração do calorímetro
Tensão do termopar por temperatura do calorímetro
Tensão +/- 0,01 (mV) | Temperatura +/- 0,2 (ºC)
2.32 | 47
3.89 | 74
2.93 | 56
3.11 | 60
*incerteza do voltímetro (instr. & est.)
0.01044
Regression | (regressão do Excel; não deve ser a palavra final)
Regression Model | Linear
R^2 | 0.99613
Standard Error | 0.049267
Slope | 0.057472
Intercept | -0.34271
47 | 2.3585
74 | 3.9102
56 | 2.8757
60 | 3.1056

## capacidade térmica do calorímetro
| Valor | Incerteza
Temperatura da água fria (ºC) | 29 | 0.2
Temperatura da água quente (ºC) | 80 | 0.2
Massa do béquer (g) | 321 | 0.028868
Massa do béquer + água quente (g) | 423.6 | 0.028868
Massa do béquer + porção de água (g) | 377.2 | 0.028868 | *não coube no calorímetro; sobrou
Massa copo + água fria 1 (g) | 200.8 | 0.03
Massa copo (g) | 6.1 | 0.03
| Tensão (mV) | Incerteza | Temperatura* (ºC) | Incerteza
Medida final do conjunto de água fria + água quente + calorímetro | 2.34 | 0.01 | 46 | 0.2
*temperatura anotada apenas
para fins de comparação
Resultado da temperatura a partir da calibração que fizemos:

## calor sensível dos metais
Cobre | Valor | Incerteza |  | *Quando fizemos a troca para medir os metais, | **Utilizaremos nossa calibração
Massa do metal (g) | 93.9 | 0.03 |  | o gelo para reposição havia acabado e nossa | para encontrar a temperatura final
Massa copo + água fria 2 (g) | 125.6 | 0.03 |  | temperatura de referência estava em 3ºC | e comparar com a medida
Temperatura água fria 2 + calorímetro (ºC) | 27 | 0.2
Temperatura do cobre (ºC) | 66 | 0.2
| Tensão (mV) | Incerteza | Temperatura (ºC) | Incerteza
Medida final do conjunto água quente + calorímetro + metal quente | 1.4 | 0.01 | 29 | 0.2
Aço | Valor | Incerteza
Massa do metal (g) | 42.9 | 0.03
Massa copo + água fria 3 (g) | 202 | 0.03
Temperatura água fria 3 + calorímetro (ºC) | 28 | 0.2
Temperatura do aço (ºC) | 76 | 0.2
| Tensão (mV) | Incerteza | Temperatura (ºC) | Incerteza
Medida final do conjunto água quente + calorímetro + metal quente | 1.31 | 0.01 | 29 | 0.2
Chumbo | Valor | Incerteza
Massa do metal (g) | 46.1 | 0.03
Massa copo + água fria 4 (g) | 228.8 | 0.03
Temperatura água fria 4 + calorímetro (ºC) | 27 | 0.2
Temperatura do chumbo (ºC) | 64 | 0.2
| Tensão (mV) | Incerteza | Temperatura (ºC) | Incerteza
Medida final do conjunto água quente + calorímetro + metal quente | 1.31 | 0.01 | 28 | 0.2